**PHỤ LỤC 01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật - Quy cách** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| 1 | Băng cá nhân | Băng cá nhân bằng vải co dãn chống nước.Kích thước: 18\*65mm. Quy cách: Hộp 100 miếng | Miếng | 2.000 |
| 2 | Băng cuộn gạc | Thành phần: 100% cotton Kích thước: 0,09m x 2,5m,  Quy cách: Lốc 50 cuộn | Cuộn | 2.000 |
| 3 | Băng dính lụa 2.5cmx5m | Thành phần: Phần nền là vải lụa, chất keo Oxit kẽm không dung môi. Kích thước: 2,5cm x 5m. Quy cách: Hộp 12 cuộn | Cuộn | 600 |
| 4 | Băng thun 3 móc | Nguyên liệu: Polyester và Polyisoprene.  Kích thước: 0,1mx4m.  Quy cách: Gói 1 cuộn | Cuộn | 500 |
| 5 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP  (Polypropylene) dùng trong y tế, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, Kim làm bằng thép không gỉ, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy, không có độc tố DEHP và chất gây sốt. Dung tích 1ml, cỡ kim 26Gx1/2” Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 1.200 |
| 6 | Bơm tiêm 10 ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 01ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP ( Polypropylene) dùng trong y tế, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, Kim làm bằng thép không gỉ, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy, không có độc tố DEHP và chất gây sốtDung tích 10ml, cỡ kim 25Gx1 Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 2.000 |
| 7 | Bơm tiêm 5 ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml, làm bằng nguyên liệu nhựa PP ( Polypropylene ) dùng trong y tế, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vía, vạch chia dung tích rõ nét, Kim làm bằng thép không gỉ, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy, không có độc tố DEHP và chất gây sốtDung tích 5ml, cỡ kim 25Gx1Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 14.000 |
| 8 | Bóng đèn hồng ngoại | Công suất 220V/50Hz-250W. Quy cách: Hộp 1 cái | Cái | 20 |
| 9 | Bông không thấm nước 1kg | Được làm từ 100% bông tự nhiên, đã được chải qua để loại bỏ tạp chất. Quy cách: Thùng 12 Kg | Kg | 10 |
| 10 | Bông thấm nước 1kg | Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước tốt, bông được cuộn tròn,  Quy cách: Thùng 12 Kg | Kg | 20 |
| 11 | Bông thấm nước 100G | Bông y tế làm từ bông xơ tự nhiên 100% cotton và được chế từ lông của hạt cây Bông, đã loại mỡ, tẩy trắng và làm tơi, hút nước tốt.  Quy cách: Thùng 50 Gói | Gói | 1.400 |
| 12 | Bột bó nhỏ | Nguyên liệu: bông với thạch cao. Kích thước: 10cm x 4.5m Quy cách: Thùng 144 cuộn | Cuộn | 60 |
| 13 | Bột bó lớn | Nguyên liệu: bông với thạch cao. Kích thước: 6 inch 15cm x 4,5m Quy cách: Thùng 60 cuộn | Cuộn | 580 |
| 14 | Chân đèn hồng ngoại | Chiều cao đèn 40cm, đế rộng 16cm, dây dẫn điện 1,8m được gắn chặt với nhau,Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°, khoảng rộng 30cm+30cm, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn,vỏ đèn làm bằng inox, chóa đèn chất liệu nhôm,bóng đèn hồng ngoại, hình bầu dục, có dimmer tăng giảm ánh sáng. Quy cách: Hộp 1 bộ | Bộ | 10 |
| 15 | Chỉ Caresilk 3/0 kim cắt | Chỉ không tan tự nhiên 3/0 dài 75cm, 1/2 kim tam giác 26mm. Quy cách: Hộp 24 sợi | Sợi | 1.200 |
| 16 | Chỉ Caresilk 4/0 kim cắt | Chỉ không tan tự nhiên 4/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 18mm. Quy cách: Hộp 24 sợi | Sợi | 96 |
| 17 | Chỉ Trustigut 3/0 kim cắt | Chỉ tiêu 3/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 26mm. Quy cách: Hộp 24 sợi | Sợi | 360 |
| 18 | Cốc đựng bệnh phẩm | Chất liệu sản xuất bằng nhựa PE, thân bằng nhựa y tế PP hoặc PS chính phẩm, được thiết kế với nắp và thân lọ dày có khả năng chịu lực tốt, Lọ 50ml nắp đỏ có nhãn. Quy Cách: Bịch 100 cái | Cái | 200 |
| 19 | Cồn 70 độ | Cồn y tế, hay còn gọi là cồn Ethanol. Chuyên dụng trong y tế dùng sát khuẩn dụng cụ y khoa, vết thương, làm nước rửa tay khô, vệ sinh môi trường, khử trùng cao. Quy cách: Can 30 Lít | Lít | 100 |
| 20 | Cồn 96 độ | Cồn y tế, hay còn gọi là cồn Ethanol. Chuyên dụng trong y tế dùng sát khuẩn dụng cụ y khoa, vết thương, làm nước rửa tay khô, vệ sinh môi trường, khử trùng cao. Quy cách: Can 30 Lít | Lít | 100 |
| 21 | Đai xương đòn | Cố định, ổn định khớp vai. Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Khoá Velcro. Quy cách: Gói 1 cái | Cái | 5 |
| 22 | Đầu col vàng 20-200 µl có khía và không khía | Chất liệu: Nhựa PP chuyên dụng cho ngành y tế, thích hợp với các loại Micropipette. Quy cách: Bịch 1000 cái | Cái | 2.000 |
| 23 | Đầu col xanh 200-2000 µl | Chất liệu: Nhựa PP chuyên dụng cho ngành y tế, thích hợp với các loại Micropipette. Quy cách: Bịch 1000 cái | Cái | 2.000 |
| 24 | Dây 3 chạc có dây | Bao gồm 1 khóa chia gắn với phần dây mở rộng. Chất liệu: Thân khóa (nhựa PC trong suốt), đầu nối (nhựa PE), nắp vặn (nhựa ABS). Kích thước: Dây dài 25 cm.  Quy cách: Hộp 50 cái | Cái | 10 |
| 25 | Dây ga rô | Chất liệu: Thun Cotton màu xanh, băng dính 2 đầu, miếng gài bền chắc Quy cách: Gói 10 cái | Cái | 100 |
| 26 | Dây hút nhớt có khóa các số 6-18 | Chất liệu: Làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da.  Quy cách: Hộp 50 cái | Cái | 10 |
| 27 | Dây máy điện châm | Dây chuôi tròn, 2 đầu ra kim kẹp có gờ chống trượt | Dây | 16 |
| 28 | Dây truyền dịch có kim bướm | Van khoá điều chỉnh, kim sản xuất từ hat nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. gắn kim cánh bướm 23Gx3/4", 25Gx3/4" cấu tao từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Độ dài dây dẫn ≥1550mm. Không chứa độc tố DEHP. Đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. Tiệt trùng bằng khí E.OQuy cách: Túi 20 bộ | Bộ | 1.300 |
| 29 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu: Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 4.000 |
| 30 | Điện cực tim | Tính dẫn truyền cao.  Quy cách: Bì 50 cái | Cái | 50 |
| 31 | Dung dịch khử trùng dụng cụ phòng mổ OPA | Thành phần: Ortho-phthalaldehyde 0,55% Diệt khuẩn nhanh. Sử dụng để ngâm khử khuẩn dụng cụ nội soi, thời gian khử khuẩn 5 phút, tái sử dụng 14 ngày, có que thử kèm theo. Quy cách: Can 5 lít | Can | 14 |
| 32 | Gạc Vaselin | Kích thước: 65mmx190mm. Quy cách: Gói 10 miếng | Miếng | 700 |
| 33 | Gạc vô khuẩn 10\*10\*12 lớp | Kích thước: Gạc 10\*10\*12 lớp. Quy cách: Gói 10 miếng | Miếng | 30.000 |
| 34 | Găng tay phẫu thuật các số | Số 6,5; 7; 7,5.  Quy cách: Thùng 400 đôi | Đôi | 5.000 |
| 35 | Găng tay trần | Size S, M, XL. Quy cách: Thùng 500 đôi | Đôi | 17.000 |
| 36 | Gel siêu âm | Phân loại: Gel màu xanh. Quy cách: Can 5 Lít | Can | 15 |
| 37 | Giấy điện tim 80x20m | Kích thước: 80mm x20m. Quy cách: Gói 1 cuộn | Cuộn | 50 |
| 38 | Giấy in nhiệt 58\*30 m | Kích thước: 58mm x30m. Quy cách: Gói 1 cuộn | Cuộn | 50 |
| 39 | Giấy in siêu âm trắng đen | Quy cách: Gói 1 cuộn | Cuộn | 50 |
| 40 | Kẹp rốn tiệt trùng | Chất liệu: Nhựa y tế chuyên dùng. Sản phẩm được tiệt trùng.  Kích thước: 5cm.  Quy Cách: Hộp 100 cái | Cái | 300 |
| 41 | Khẩu trang y tế 3 lớp | 2 lớp vải không dệt và 1 lớp vải lọc ngăn chặn các hạt vi mô, Vải không dệt có tính năng mỏng và thoáng khí. Được tiệt trùng và đóng gói từng cái riêng biệt. Quy cách: Hộp 50 cái | Cái | 50.000 |
| 42 | Kim châm cứu các số | Kích thước: 0,3x40mm. Kim châm cứu vô trùng loại dùng 1 lần.Kim đốc thép y tế không gỉ, dẫn điện tốt.Đường kính: 0.16-0.45(mm), Chiều dài: L: 13-75(mm)Đạt tiêu chuẩn EC và ISO 13485Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 70.000 |
| 43 | Kim đẩy chỉ | Kim làm từ thép chuyên dụng, không gỉ, dẫn điện. Thân kim nhỏ đầu tù và tay cầm chắc chắn. Đường kính kim: 00,3mm, dài 33mm. Được đóng vĩ riêng biệt, tiệt trùng bằng ETO.Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 2.000 |
| 44 | Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 18 | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Vật liệu FEP-Teflon. Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 96ml/phút, Tốc độ chảy 5760 ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 1.3mm x 45mm Số: 18G, Quy cách: Hộp 50 cái | Cái | 100 |
| 45 | Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 20 | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon.  Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết lập đường truyền. Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 61ml/phút, Tốc độ chảy 3660 ml/giờ Đường kính và độ dài catheter: 1.1mm x 33mm. Số: 20G. Quy cách: Hộp 50 cái | Cái | 100 |
| 46 | Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 22 | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu FEP-Teflon. Kim luồn có cánh, có cửa, tốc độ chảy 36ml/phút, Tốc độ chảy 2160 ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 0.9mm x 25mm. Số: 22G. Quy cách: Hộp 50 cái | Cái | 300 |
| 47 | Kim luồn ven có cửa, có đầu bảo vệ số 24 | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo. Đầu kim 3 mặt vát. Tạo độ bén tối đa. Vật liệu FEP-Teflon. Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 100ml/phút, 6000ml/giờ. Đường kính và độ dài catheter: 1.3mm x 45mm . Số: 24G. Quy cách: Hộp 50 cái | Cái | 700 |
| 48 | Kim tiêm số 18 | Kim tiêm vô trùng Sử dụng một lần, Đế kim được làm bằng nhựa PP ( Polypropylene ) dùng trong y tế, cỡ kim 18Gx1 ½”, Kim làm bằng thép không gỉ, được mạ Crom hoặc Niken, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy, đốc kim và vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Sản phẩm được đóng gói dạng ép vỉ đảm bảo vô trùng, Không có độc tố DEHP, không chất gây sốt Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 2.000 |
| 49 | Kim tiêm số 23 | Kim tiêm vô trùng Sử dụng một lần, Đế kim được làm bằng nhựa PP ( Polypropylene ) dùng trong y tế, cỡ kim 23Gx1", Kim làm bằng thép không gỉ, được mạ Crom hoặc Niken, kim sắc nhọn, không gợn, vác 3 cạnh, có nấp đậy, đốc kim và vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Sản phẩm được đóng gói dạng ép vỉ đảm bảo vô trùng, Không có độc tố DEHP, không chất gây sốtQuy cách: Hộp 100 cái | Cái | 2.000 |
| 50 | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu: Được làm từ thép carbo.  Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 200 |
| 51 | Mặt nạ oxy có dây có túi người lớn | Chất liệu: Nhựa PVC chuyên dùng cho y tế. Mask cới dây đeo đàn hồi. Bao gồm các Size M, L  Quy cách: Gói 1 cái | Cái | 240 |
| 52 | Mặt nạ oxy có dây có túi trẻ em | Chất liệu: Nhựa PVC chuyên dùng cho y tế. Mask cới dây đeo đàn hồi. Bao gồm các Size XS, S Quy cách: Gói 1 cái | Cái | 40 |
| 53 | Máy điện châm 6 giắc | - 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc - Điều chỉnh cường độ xung - Chức năng hẹn giờ: Từ 0~60 phút+ 10% - Kích thước: 220 x 170 x 75 mm; Phụ kiện : + Máy chính: 01 cái; + Cáp nguồn: 01 cái + Cáp đầu ra: 06 cái + Điện cực dán: 2 cái + Bút dò huyệt: 01 cái | Cái | 16 |
| 54 | Mũ giấy con sâu | Làm từ vải không dệt và sợi thun chất lượng cao. Quy cách: Thùng 500 cái | Cái | 1.000 |
| 55 | Nẹp cổ cứng | Chất liệu: EVA, khóa Velcro. Nguyên liệu được làm từ mút EVA cao cấp với các lổ thông hơi được thiết kế trên sản phẩm tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Quy cách: Bì 1 cái | Cái | 2 |
| 56 | Nước cất | Quy cách: Can 30 lít | Lít | 360 |
| 57 | Ống nghiệm EDTA | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nắp nhựa màu xanh dương. Dung tích: 2ml. Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 7.000 |
| 58 | Ống nghiệm Heparin | Ống nghiệm nhựa PP, kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), dung tích tối đa 6 ml, nắp nhựa màu đen. Dung tích: 2ml. Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 3.000 |
| 59 | Ống nghiệm nhựa có nắp 5ml | Kích thước Ø13 x 75 (mm) hoặc Ø12 x 75 (mm), nhựa PS trắng trong, nắp trắng, không nhãn. Dung tích: 5ml. Quy cách: Bịch 500 cái | Cái | 4.000 |
| 60 | Ống sample cup | Dung tích: Mẫu Cup 2.5ml. Quy cách: Gói 500 cái | Cái | 1.000 |
| 61 | Phim X-Quang DIHL 20x25cm | Kích thước: 20x25cm, Phim in laser DIHL ( 8x10 inch) Quy cách: Hộp 150 tấm | Tấm | 7.800 |
| 62 | Sonde dạ dày có nắp các số | Chất liệu: Được làm từ nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da. Chiều dài 120cm. Số từ 6 đến 20.  Quy cách: Hộp 100 cái | Sợi | 20 |
| 63 | Sonde Foley 2 nhánh các số | Chất liệu: Được làm từ cao su tự nhiên, được phủ một lớp Silicone. Số 12; 14; 16; 18; 20; 22.  Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 30 |
| 64 | Sonde Nelaton các số | Chất liệu: Được làm từ cao su tự nhiên, được phủ một lớp Silicone. Số 6 đến 18.  Quy cách: Hộp 100 cái | Cái | 20 |
| 65 | Túi đựng nước tiểu | Sản xuất bằng vật liệu nhựa không gây độc hại, không gây kích ứng. hiết kế kết hợp với van chống trào ngược nhằm tránh bị nhiễm trùng.Được tiệt trùng bằng khí EO trên dây chuyền tự động. Có dây treo, có khóa có dây. Quy cách: Thùng 200 cái | Cái | 10 |
| **Tổng cộng: 65 danh mục** | |  |  |  |